[image: image1.png]




АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2025                                                                                                   №  18-п

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
 на 2025 – 2029 г.г.

Во исполнение Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральных законов от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении ресурсов в муниципальном образовании, создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, администрация Алексеевского сельсовета постановляет:
1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2025 – 2029 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и подлежит опубликованию на официальном сайте Алексеевского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Постановление от 02.04.2021 № 12-п «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

 на 2021 – 2025 г.г.» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава муниципального 
образования
	
	С.А.Курочкин


ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
на 2025-2029 годы
2025 г.
Оглавление

41.
Исходные данные к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2029 годы


41.1
Реквизиты учреждения и основные сведения об организации


51.2
Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов


1.3
Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсов и воды

51.4
Основные объёмно-планировочные и конструктивные характеристики зданий


62.
Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов предприятия


3.     Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения………………………..........8

94.
Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы


105.
Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2025-2029 г.г


136.
Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения


187.
Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения


208.
Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм (приложений) 4 и 5


219.
Используемая литература




1. Исходные данные к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2029 годы
1.1  Реквизиты учреждения и основные сведения об организации
Полное наименование организации: Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
· Юридический и фактический адрес: 461728, Оренбургская область, Асекеевский район, с.Алексеевка, ул.Советская, д. 73.
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Реквизиты:

ИНН: 5622004962;

КПП: 562201001;

ОГРН: 1055602037644 ;
ОКВЭД: 75.11.35;

Р/с: 03231643536074045300 ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Банка России//УФК по Оренбургской области  г.Оренбург;

БИК: 0153544008
Лицевой счет (при наличии) 
 
Количество рабочих дней в 2024 году: 250 дней
Сведения о численности работников представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сведения о численности работников 

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Основной персонал
	6
	6
	6
	6
	6


1.2  Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов 
Для нормального функционирования учреждения используются следующие виды ресурсов: электрическая энергия, природный газ.
Электрическая энергия поставляются на объект сторонней энергоснабжающей организацией. За базовый год принят 2020 год.

Таблица 2. Динамика потребления энергоресурсов по годам
	Потребление энергоресурсов

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Электроэнергия, тыс. кВт
	6,68
	6,67
	6,60
	6,20
	6,00

	Природный газ, тыс.куб.м.
	    14,5
	15,10
	14,80
	15,0
	14,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.3. Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсах
Расчет за потребленные энергоресурсы производится по показаниям приборов коммерческого учета. Приборы соответствуют всем установленным требованиям. Рекомендуется проводить своевременную поверку приборов учета.
1.4. Основные объёмно-планировочные и конструктивные характеристики зданий
Таблица 3. Основные характеристики зданий и сооружений
	№ п.п.
	Наименование здания, строения, сооружения
	Год ввода в эксплуатацию
	Краткая характеристика ограждающих конструкций
	Площадь, м2
	Отапливаемая площадь, м2
	Отапливаемый объем, м3

	
	
	
	Стены
	Окна
	Крыша
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Здание дома культуры
	1989
	Кирпичные 
	Деревянные
	рубероид
	778,4
	750,0
	3840,2


Таблица 4. Основные виды уличного освещения

Светодиодные- 24 шт.                           ЖКУ- 0 шт.

ДРЛ 250- 0 шт.                                     ДРЛ 125 – 0шт.
ДНаТ- 0                                                   ЛН – 0 шт.
2. Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов предприятия
2.1 Организационные мероприятия

В программе энергосбережения предусмотрены следующие организационные мероприятия:

· Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность установки);

· Осуществлять соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов;

· Осуществлять проверку работы приборов учета, своевременно принимать меры по устранению неполадок;

· Осуществлять контроль над соблюдением лимитов потребления энергоресурсов;

· Контроль за расходованием электроэнергии в кабинетах;

· Проводить сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам поставщика;

· Контроль над техническим состоянием технологического оборудования (своевременный ремонт);

· Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий 1 раз в 3 года;

· Очистка светильников от пыли;

· Контроль за своевременной оплатой расходов за коммунальные услуги;

· Обеспечение выключения электроприборов от сети при их неиспользовании;

· Утепление помещений при подготовке к осенне-зимнему сезону;

· Анализ потребления энергоресурсов за текущий год;

· Ежемесячный анализ расходов энергоресурсов;
· Ежедневный анализ режима работы по данным приборов учета; 

· Издание приказа о закреплении ответственности за соблюдением экономии энергоресурсов;

· Проведение инструктажа сотрудников по контролю за расходованием энергоресурсов;

· Контроль за расходованием электроэнергии, недопущение нецелевого ее использования;

· Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории.
2.2 Сводный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Таблица 5. Сводный перечень мероприятий по энергосбережению
	Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий
	годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок окупаемости, лет
	Предполагаемый срок внедрения

	Наименование мероприятия
	Затраты
	в натуральном выражении
	ед. измерения
	в стоимостном выражении (тыс. руб.)
	
	

	Замена вышедших из строя  

энергосберегающие ламп накаливания 
	2,0
	0,2
	тыс. кВт.ч
	0,15
	2
	12.2025 

	Замена окон на энергоэффективные пластиковые 
	75,0
	0,8
	тыс. куб.
	4,16
	3
	07.2027 

	ИТОГО ПО ВСЕМ:
	77,0
	-
	-
	4,31
	3,0
	


Годовой потенциал энергосбережения учреждения: 

По электрической энергии – 2,68 тыс. кВт·ч в год;
По природному газу- 1,31 тыс.куб. в год;
Суммарная годовая экономия в финансовом выражении при реализации предложенных мероприятий может составить 28,75 тыс. руб.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий составит ориентировочно 77,0 тыс. руб. Средний срок простой окупаемости по всему комплексу мероприятий – 3,0 г.
Негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий не предвидится.
Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения
Приложение № 1
к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	Полное наименование организации
	Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской  области

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Постановление Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	Разработчик программы
	Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской  области

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской  области

	Цели программы
	Снижение затрат при получении, использовании энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Задачи программы
	Эффективное планирование и реализация мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности

	Целевые показатели программы
	Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

	Сроки реализации программы
	5 лет

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	Собственные средства

	Планируемые результаты реализации программы
	Снижение затрат на энергетические ресурсы в течение 5 лет


3. Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы
Приложение № 2
к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности 
СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	№
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	тыс. кВт*ч
	6,0
	5,95
	5,91
	5,85
	5,86
	5,84

	2
	Увеличение доли светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых для уличного освещения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Тыс.куб
	14,0
	13,95
	13,91
	13,90
	13,80
	13,80


4. Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2025-2029 г.г



Приложение № 3
к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности 
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2025-2027
	
	Наименование мероприятия программы
	2025
	2026
	2027

	№
	
	
	Экономия ТЭР
	Финансовое
	Экономия ТЭР
	
	Экономия ТЭР

	
	
	Финансовое
	
	обеспечение
	
	Финансовое
	

	
	
	обеспечение
	
	реализации
	
	обеспечение
	

	
	
	реализации
	
	мероприятий
	
	реализации
	

	
	
	мероприятий
	
	
	
	мероприятий
	

	
	
	
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении
	
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении
	
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении

	
	
	
	
	Тыс. руб
	
	
	Тыс. руб
	
	
	Тыс. руб

	
	
	
	
	Кол-во
	Ед. Изм.
	
	
	
	Кол-во
	Ед. Изм.
	
	
	
	Кол-во
	Ед. Изм.
	

	
	
	источник
	Объем
	
	
	
	источник
	Объем
	
	
	
	источник
	Объем
	
	
	

	
	
	
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	Тыс. руб.
	
	
	
	
	Тыс. руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Замена вышедших из строя  

энергосберегающие ламп накаливания
	Собственные средства
	-
	-
	-
	-
	2,0
	0,2
	Тыс.

квт.ч
	-
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Замена окон на энергоэффективные пластиковые
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Собственные средства
	75,0
	0,8
	Тыс.

куб
	4,16

	Всего по мероприятиям
	-
	х
	х
	-
	х
	0,4
	х
	х
	0,67
	х
	75,0
	х
	х
	4,16


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2028-2029
	 
	Наименование мероприятия программы
	2028
	2029

	№
	
	 
	Экономия ТЭР
	Финансовое
	Экономия ТЭР

	 
	
	Финансовое
	
	обеспечение
	

	 
	
	обеспечение
	
	реализации
	

	 
	
	реализации
	
	мероприятий
	

	 
	
	мероприятий
	
	 
	

	 
	
	 
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении
	 
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении

	 
	
	 
	
	Тыс. руб
	 
	
	Тыс. руб

	 
	
	 
	 
	Кол-во
	Ед. Изм.
	 
	 
	 
	Кол-во
	Ед. Изм.
	 

	 
	
	источник
	Объем
	
	
	 
	источник
	Объем
	
	
	 

	 
	
	 
	Тыс. руб.
	
	
	 
	 
	Тыс. руб.
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Утепление окон здания СДК 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по мероприятиям
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения

Приложение № 4
к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности 
ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	КОДЫ

	

	


на 01 января 2021 г. Дата
Наименование организации
Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	№
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	тыс. кВт*ч
	5,95
	 
	 

	2
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Тыс.куб.
	13,95
	
	


Руководитель

(уполномоченное лицо) 
Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

 (уполномоченное лицо) 

 Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	КОДЫ

	

	


на 01 января 2022 г. Дата
Наименование организации

Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	№
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	тыс. кВт*ч
	5,91
	 
	 

	2
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Тыс.куб.
	13,91
	
	


Руководитель

(уполномоченное лицо) 

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

 (уполномоченное лицо) 

 Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

 ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	КОДЫ

	

	


на 01 января 2023 г. Дата
Наименование организации

Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	№
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	тыс. кВт*ч
	5,85
	 
	 

	2
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Тыс.куб.
	13,90
	
	


Руководитель

(уполномоченное лицо) 

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

 (уполномоченное лицо) 

 Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	КОДЫ

	

	


на 01 января 2024 г. Дата
Наименование организации

Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	№
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	тыс. кВт*ч
	5,86
	 
	 

	2
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Тыс.куб.
	13,80
	
	


Руководитель

(уполномоченное лицо) 

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

 (уполномоченное лицо) 

 Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	КОДЫ

	

	


на 01 января 2025 г. Дата
Наименование организации

Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	№
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	тыс. кВт*ч
	9,0
	 8,9
	 0,1

	2
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Тыс.куб.
	19,145
	19,0
	0,1


Руководитель

(уполномоченное лицо) 

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

 (уполномоченное лицо) 

 Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

6. Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения

Приложение № 5
к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности 
ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	КОДЫ

	

	


 на 01 января 2025 г. Дата 
Наименование организации 
Администрация муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области
	№
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов (2025-2029)

	
	
	
	

	
	
	
	В натуральном выражении за 5 лет
	 

	
	
	
	
	В стоимостном выражении

	
	
	
	
	Тыс. руб

	
	
	Источник
	Объем, тыс. руб.
	количество
	Ед. измерения
	план
	факт
	отклонение

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3
	Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение
	Собственные средства
	8,0
	
	
	0,4

	
	
	
	0,67
	
	

	4
	Снижение потребления природного газа для отопления 
	Собственные средства
	75,0
	
	
	0,9
	
	
	Тыс.куб
	4,16
	
	

	Всего по мероприятиям за 5 лет
	х
	83,0
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	4,83
	 
	 


Руководитель

(уполномоченное лицо) 

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

 (уполномоченное лицо) 

 Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

7. Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм (приложений) 4 и 5


Базовым годом для расчета будущего снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы принят 2024 год.


Стоимость указанных мероприятий рассчитана в ценах на январь 2020 года.


При расчете величины будущей экономии отдельного вида энергетического ресурса (электричества, тепловой энергии, моторного топлива и холодной воды) были приняты тарифы 2020 года.

Значение целевых показателей планируемого снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы указано без учета инфляции будущих лет.


Повышение тарифов в 2025-2029 годах, уровень инфляции в Российской Федерации (уровень значения, которых невозможно предсказать) значительно повлияет на расчетные цифры программы.



 Отчет по реализации отдельного года программы (форма 4) заполняется в начале года, который следует за годом после начала выполнения программы энергосбережения. В графу фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся данные о снижении потребления по сравнению с базовым 2019 годом.

Отчет по реализации всей программы (форма 5) заполняется в начале 2025 года. В графу фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся суммарные значения о снижении потребления по сравнению с базовым 2021 годом (снижение за 5 лет).
8. Используемая литература
1. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. – М.: ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003.

2. Методика № 2-ОЭ-Э проведения энергетических экспресс-обследований промышленных предприятий, административных, общественных зданий и экспертный под-счёт «потенциала энергосбережения». – СПб.: ГУ «ЛЕНГОСЭНЕГОНАДЗОР», 2000.

3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

4. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. ГОСТ Р 51749-2001.

5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000.

6. Мониторинг использования энергоносителей в промышленности. Учебное пособие. – Завадский В. Г., Игольницин М. Н., Дзекцер Н. Н., СПб: ПЭИПК, 2005.

7. Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов.- Под общей редакцией д.т.н. О.Л.Данилова, П.А.Костюченко, 2006.

8. «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, М.,2002

9. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

10. «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве» В.А. Комков, Н.С. Тимахова

